## Slide 1: نیازمندی­های قطعات و تجهيزات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

## Slide 2
ليست نيازمندي‌هاي قطعات و تجهيزات ابزار دقيق |  |  | 
ردیف | شماره طبقه بندی | عنوان | شرح کالا
1 | 6080605063 | Pressure Switch | سویچ / نشانگر فشار مایعات درون خطوط لوله
2 | 5977424099 | Pressure Switch | سویچ / نشانگر فشار مایعات درون خطوط لوله
3 | 5905257163 | Dual Velocity Monitor | برد الکترونیکی سیگنالهای لرزش
4 | 6080653713 | Pressure Switch | سویچ / نشانگر فشار مایعات درون خطوط لوله
5 | 6007256413 | Digital Tank Level Gaug | سطح سنج مخازن
6 | 6081470013 | Level Switches | سویچ / نشانگر فشار مایعات درون خطوط لوله
7 | 2070202383 | SWITCH GAS FUEL (S386-1) LOP | سویچ / نشانگر فشار سوخت توربینهای سولار

## Slide 3
ليست نيازمندي‌هاي قطعات و تجهيزات ابزار دقيق |  |  | 
ردیف | شماره طبقه بندی | عنوان | شرح کالا
8 | 2070210273 | SWITCH-PRESS (S380-2) | سویچ / نشانگر فشار سوخت توربینهای سولار
9 | 2070122673 | Solenoid Assy | ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای سولار
10 | 2070760549 | Pressure Switch /Gauge | سویچ / نشانگر فشار سوخت توربینهای سولار
11 | 2064651343 | SOLENOID VALVE | ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای رستون
12 | 2050096059 | SOLENOID VALVE | ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای NP
13 | 2064647603 | COMPR. ROTOR TACHOMETER | تاکومتر اندازه گیری دور توربینهای رستون
14 | 2064963049 | PRESS. REGULATOR-PCV 22 | تنظیم کننده فشار سوخت توربینهای تایفون

## Slide 4
ليست نيازمندي‌هاي قطعات و تجهيزات ابزار دقيق |  |  | 
ردیف | شماره طبقه بندی | عنوان | شرح کالا
15 | 2064966233 | PNEUMATIC ACTUATOR | اکچویتور هوایی ولو سوخت توربینهای تایفون
16 | 2070684783 | Solenoid, Topping Valve | ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای سولار
17 | 2064941813 | Fuel Valve Actuator | اکچویتور ولو سوخت توربینهای تایفون
18 | 2064647653 | SOLENOID VALVE,TA-05325/2 | ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای رستون
19 | 2064712873 | Solenoid Valve | ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای تایفون
20 | 2064867013 | Igniter Cable | کابل سیستم جرقه زن جهت ایجاد شعله اولیه توربینهای تایفون
21 | 2070231103 | VALVE, PILOT OPERATED | ولو پایلوت در مسیر سوخت توربینهای سولار

## Slide 5
ليست نيازمندي‌هاي قطعات و تجهيزات ابزار دقيق و برق |  |  | 
ردیف | شماره طبقه بندی | عنوان | شرح کالا
22 | 2065745343 | ACTUATOR, THROTTLE VALVE | اکچویتور تراتل ولو سوخت توربینهای روستون
23 | 2064978963 | Block & Thermal Valve Assy | ولو کنترلی سوخت توربینهای تایفون
24 | 2064872633 | Remote Interface Board | برد الکترونیکی جهت سیستم کنترل توربینهای تایفون
25 | 2064966279 | Limit Switch | سویچ نشانگر محدوده حرکت کردن شفت توربینهای تایفون
26 | 2070482303 | Input Analogue Module | برد الکترونیکی سیگنالهای آنالوگ توربینهای سولار
27 | 2070204613 | AIR ASSIST SOLENOID | ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر هوای کمکی توربینهای سولار
28 | 2070236029 | ELECT. MOTOR | موتور الکتریکی جهت درایو پمپ روغنکاری توربینهای سولار

## Slide 6
ليست نيازمندي‌هاي قطعات و تجهيزات مكانيك |  |  | 
ردیف | شماره طبقه بندی | عنوان | شرح کالا
1 | 2010373213 | HOT GAS CASING COMPLETE | گازهاي داغ توليد شده از خروجي 9 عدد flame tube در محفظه احتراق توسط HOT GAS CASING تجميع و به مرحله يك محور ROTOR GENERATOR TURBINE (محور توليد هواي فشرده جهت مصرف در محفظه احتراق) هدايت مي گردد.
2 | 2064719313 | GOVERNOR ASSEMBLY COMPLETE | مربوط به توربین های روستون TA (گاورنر مکانیکی سیستم کنترل سوخت)
3 | 2064770043 | GAS SHUT OFF VALVE | مربوط به سیستم سوخت توربین روستون TB4000
4 | 2064972723 | FUEL & SHUT OFF VALVE S.A COMPLETE ASSY | مربوط به سیستم کنترل سوخت مایع توربین های تایفون EGT100-2S

## Slide 7
ليست نيازمندي‌هاي قطعات و تجهيزات مهندسي خطوط لوله |  | 
ردیف | عنوان | شرح کالا
1 | Isolating Pig or Plugging Pig | پیگ مسدود کننده جریان برای خطوط لوله نفت خام و فرآورده های نفتی یکی از روش های قابل استفاده در هنگام تعمیرات، بکارگیری پیگ مسدود کننده جریان است که بر کاهش قابل توجه، گاها حذف حجم تخلیه و مدت زمان توقف تعمیراتی منجر می گردد. در این روش، حسب موقعیت نیازمند تعمیرات، ارتفاع و فشار استاتیک محل، پیگ مسدود کننده همراه با جریان مواد به محل مورد نظر منتقل و متوقف می شود. سپس با مکانیزم ایستایی و آب بندی، جریان مواد به سمت نقطه تعمیراتی را مسدود خواهد نمود.

## Slide 8
ليست نيازمندي‌هاي قطعات و تجهيزات مهندسي خطوط لوله |  | 
ردیف | عنوان | شرح کالا
2 | Pneumatic Stopper | مسدود کننده نیوماتیک در هنگام تعمیرات خطوط لوله به منظور حفاظت از مواد قابل اشتعال داخل خطوط لوله و به منظور ممانعت از هر گونه جرقه و اشتعال مواد نیاز به مسدود کردن خط لوله می باشد. در کنار روش های سنتی به کار گیری ابزار مناسب دارای مزایایی همچون افزایش زمان در دسترس بودن خطوط لوله نفت، کاهش هزینه تعمیرات خطوط لوله، کاهش تهدید آلودگی های زیست محیطی، افزایش ایمنی در تعمیرات خطوط لوله و تسهیل انجام تعمیرات خطوط لوله را به همراه دارد. در این راستا استفاده از قفل یا مسدود کننده نیوماتیک آسان است، سرعت عملیات را کاهش می دهد و به طور کامل آب بندی را انجام می دهد. نمونه هایی تولید شده توسط شرکت هایی اروپایی همچون SoftCAP در دسترس است و در صورت تولید داخل هزینه تعمیرات کاهش خواهد یافت.

## Slide 9
ليست نيازمندي‌هاي قطعات و تجهيزات مخابرات | 
ردیف | شرح کالا
1 | برد DSDC33 - برد کنترل برای شارژر ۳۴ امپری
2 | برد MCSU CO89 برای شارژر ۳۴ امپری PSP
3 | برد اگزیلاری پاور برای شارژر ۳۴ امپری
4 | برد کنترلCLC33 برای شارژر ۳۴ امپری
5 | برد میکرو برای شارژر ۱۰۰ امپری PSP
6 | کارت اترنت ماکس 7035 زیمنس
7 | کارت اینترفیس اترنت GFI1 برای ماکس فایبرهوم
8 | کارت سوپروایزری ماکس ۷۰۳۵ زیمنس

## Slide 10
شماره طبقه‌بندي -6080605063 | 
سويیچ/ نشانگر فشار مایعات درون خطوط لوله | Pressure Switch
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 11
شماره طبقه‌بندي - 5977424099 | 
سویچ/ نشانگر فشار مایعات درون خطوط لوله | Pressure Switch
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 12
شماره طبقه‌بندي - 5905257163 | 
برد الکترونیکی سیگنالهای لرزش | Dual Velocity Monitor
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 13
شماره طبقه‌بندي - 6080653713 | 
سویچ/ نشانگر فشار مایعات درون خطوط لوله | Pressure Switch
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 14
شماره طبقه‌بندي - 6007256413 | 
سطح سنج مخازن | Digital Tank Level Gauge
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 15
شماره طبقه‌بندي - 6081470013 | 
سویچ / نشانگر سطح مایعات درون خطوط لوله | Level Switches
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 16
شماره طبقه‌بندي - 2070202383 | 
سویچ / نشانگر فشار سوخت توربینهای سولار | Switch Gas Fuel
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 17
شماره طبقه‌بندي - 2070210273 | 
سویچ / نشانگر فشار سوخت توربینهای سولار | Switch-Press (S380-2)
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 18
شماره طبقه‌بندي - 2070122673 | 
ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای سولار | Solenoid Assy
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 19
شماره طبقه‌بندي - 2070760549 | 
سويیچ / نشانگر فشار سوخت توربینهای سولار | Pressure Switch /Gauge
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 20
شماره طبقه‌بندي - 2064651343 | 
ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای رستون | Solenoid Valve
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 21
شماره طبقه‌بندي - 2050096059 | 
ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای NP | Solenoid Valve
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 22
شماره طبقه‌بندي - 2064647603 | 
تاکومتر اندازه گیری دور توربینهای رستون | Compr. Rotor Tachometr
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 23
شماره طبقه‌بندي - 2064963049 | 
تنظیم کننده فشار سوخت توربینهای تایفون | Press. Regulator
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 24
شماره طبقه‌بندي - 2064966233 | 
اکچویتور هوایی ولو سوخت توربینهای تایفون | Pneumatic Actuator
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 25
شماره طبقه‌بندي - 2070684783 | 
ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای سولار | Solenoid, Topping Valve
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 26
شماره طبقه‌بندي - 2064941813 | 
اکچویتور ولو سوخت توربینهای تایفون | Fuel Valve Actuator
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 27
شماره طبقه‌بندي - 2064647653 | 
ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای رستون | Solenoid Valve
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 28
شماره طبقه‌بندي - 2064712873 | 
ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر سوخت توربینهای رستون | Solenoid Valve
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 29
شماره طبقه‌بندي - 2064867013 | 
کابل سیستم جرقه‌زن جهت ایجاد شعله اولیه توربینهای تایفون | Igniter Cable
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 30
شماره طبقه‌بندي - 2070231103 | 
ولو پایلوت در مسیر سوخت توربینهای سولار | Valve, Pilot Operated
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 31
شماره طبقه‌بندي - 2065745343 | 
اکچویتور تراتل ولو سوخت توربینهای روستون | Actuator, Throttel Valve
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 32
شماره طبقه‌بندي - 2064978963 | 
ولو کنترلی سوخت توربینهای تایفون | Block & Thermal Valve Assy
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 33
شماره طبقه‌بندي - 2064872633 | 
برد الکترونیکی سیستم کنترل توربینهای تایفون | Remote Interface Board
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 34
شماره طبقه‌بندي - 2064966279 | 
سویچ نشانگر محدوده حرکت کردن شفت توربینهای تایفون | Limit Switch
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 35
شماره طبقه‌بندي - 2070482303 | 
برد الکترونیکی سیگنالهای آنالوگ توربینهای سولار | Input Analogue Module
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ابزار دقيق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 36
شماره طبقه‌بندي - 2070204613 | 
ولو برقی با قابلیت on/off در مسیر هوای کمکی توربینهای سولار | AIR ASSIST SOLENOID
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
برق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 37
شماره طبقه‌بندي - 2070236029 | 
موتور الکتریکی جهت درایو پمپ روغنکاری توربینهای سولار | ELECT. MOTOR
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
برق
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 38
شماره طبقه‌بندي - 2010373213
HOT GAS CASING COMPLETE
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
مكانيك
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 39
شماره طبقه‌بندي - 2064719313 | 
گاورنر مکانیکی سیستم کنترل سوخت توربین های روستون TA | GOVERNOR ASSEMBLY COMPLETE
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
مكانيك
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 40
شماره طبقه‌بندي - 2064770043 | 
مربوط به سیستم سوخت توربین روستون TB4000 | GAS SHUT OFF VALVE
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
مكانيك
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 41
شماره طبقه‌بندي - 2064972723 | 
مربوط به سیستم کنترل سوخت مایع توربین های تایفون EGT100-2S | FUEL & SHUT OFF VALVE S.A COMPLETE ASSY
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
مكانيك
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 42
Isolating Pig or Plugging Pig
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
مهندسي خطوط لوله
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 43
Pneumatic Stopper
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
مهندسي خطوط لوله
بازگشت به صفحه نخست

## Slide 44
برد DSDC33 - برد کنترل برای شارژر ۳۴ امپری
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
بازگشت به صفحه نخست
مخابرات

## Slide 45
برد MCSU CO89 برای شارژر ۳۴ امپری PSP
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
بازگشت به صفحه نخست
مخابرات

## Slide 46
برد اگزیلاری پاور برای شارژر ۳۴ امپری
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
بازگشت به صفحه نخست
مخابرات

## Slide 47
برد کنترلCLC33 برای شارژر ۳۴ امپری
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
بازگشت به صفحه نخست
مخابرات

## Slide 48
برد میکرو برای شارژر ۱۰۰ امپری PSP
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
بازگشت به صفحه نخست
مخابرات

## Slide 49
کارت اترنت ماکس 7035 زیمنس
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
بازگشت به صفحه نخست
مخابرات

## Slide 50
کارت اینترفیس اترنت GFI1 برای ماکس فایبرهوم
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
بازگشت به صفحه نخست
مخابرات

## Slide 51
کارت سوپروایزری ماکس ۷۰۳۵ زیمنس
نیازمندی­های قطعات و تجهيزات
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
مخابرات
بازگشت به صفحه نخست